УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор ИОП

_____________ Ю.А. Афанасьев

«___» _____ 2008 г.

## КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Открытый конкурс №

на право участия в реализации закупки № 1.5.4.11-2

«Замена силовых и сетевых коммуникаций  в  мультимедийных аудиториях, терминальных классах коллективного пользования и  учебно-научных лабораториях  по направлениям ИОП.»

в рамках инновационной образовательной программы (ИОП) НГТУ

1. Конкурсный отбор исполнителей проводится с целью формирования рабочих групп для реализации работ по закупке в рамках мероприятия 1.5.4. «Модернизация лабораторно-аудиторного фонда для реализации учебного процесса по направлениям ИОП, в том числе оборудование помещений; закупка и монтаж приобретенного  и изготовленного оборудования.2 этап.».

Для проведения работ по закупке выделяется один миллион пятьсот тысяч (1 500 000) рублей. Сроки реализации закупки  в целом:  с 10 июня 2008года по 15 ноября 2008г.

2. Конкурсный отбор проводится в соответствии с п. 3 Регламента реализации закупок по внутренним процедурам в рамках ИОП НГТУ.

В конкурсном отборе могут принять участие сотрудники НГТУ, имеющие соответствующую квалификацию и подавшие заявку в соответствии с формой, установленной Приложением 1 (далее – Заявка). Заявка должна отвечать техническому заданию (Приложение 2) и условиям выполнения работ (Приложение 3) и включать:

- Локальный сметный расчет;

- Условия выполнения работ;

- Сведения о квалифицированных специалистах.

Ответы на вопросы по заполнению конкретной заявки можно получить у координатора закупки – проректора по общим вопросам Машукова Н.А. (I-122, 346-40-34)

- Заявки на участие подаются в печатном виде в Конкурсную комиссию, утверждаемую приказом по университету. Экспертиза заявок участников конкурсного отбора проводится Конкурсной комиссией. В случае, если в Заявке сметная стоимость будет превышать вышеуказанную цену, Заявка рассматриваться не будет.

4. Все Заявки должны быть поданы не позднее установленного срока. Заявки, поступившие позже установленного срока, окончания их приема, объявляются «опоздавшими»,  будут отклонены и возвращены Участнику не вскрытыми.

Окончание приема Заявок на участие в конкурсном отборе по закупке № «1.5.4.11.-2»  –  11-00  час. 10 июля  2008 г.

5. Конкурсная комиссия может отклонить конкурсную заявку участника конкурса по следующим причинам:

- участником представлено более одной заявки;

- представленная заявка не соответствует установленной форме;

- заявка поступила позже установленного срока окончания приема;

- содержание заявки не соответствует целям и задачам реализации закупки.

Решение о победителях конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией в порядке, установленном п. 3 Регламента реализации закупок по внутренним процедурам в рамках ИОП НГТУ.

Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса пересмотру не подлежит.

6. Итоги конкурсного отбора утверждаются приказом по НГТУ и в недельный срок после принятия решения конкурсной комиссией размещаются на портале НГТУ (раздел «ИОП»).

В течение 5 (дней) с момента признания Заявки выигравшей конкурс, победивший Участник конкурсного отбора заключает с Руководителем ИОП договор, оформленный в установленном порядке.

Координатор закупки						Н.А. Машуков

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Техническое задание

На электромонтажные работы

Уч.корп. № 4 ауд. №103,114,116,117,122а,212б,310,323,218,420,

коридор1эт.526,524,522,523,503,506,508,510,511, 511а,418,424,428,118;

Уч.корп. №5 ауд.№249,268,268а,266,267,137,150,262,263,271,коридор 2 эт,

ТхЦ-004,005,006;

Уч.корп.№2 ауд.№ 111,112,114,121,122,115,коридор 1эт;

Уч.корп.№7 ауд №302,508,108,208,106,401,коридоры 3,5эт.

- Произвести демонтаж существующего оборудования и эл.сетей, светильников.

- Монтаж розеточной однофазной сети выполнить кабелем ВВГнг 3х2,5, ВВГнгLS 3х2,5. Кабель прокладывать по стенам в штробах, кабель.каналах.

- Применить выключатели фирмы  «GUSI-ELEKTRIK» марки С1В2, 2-х клавишные скрытой проводки, марки С1В1, 1-о клавишные скрытой проводки.

- Выключатели установить на высоте 1600мм.

- Автоматы защиты однофазной розеточной сети применить ВА 47-29-1р «С» на I=25А.

- Автоматы защиты осветительной  сети применить ВА 47-29-2р «С».

- Автоматы защиты 3-х фазной розеточной сети применять ВА 47-29 «С» - 3р соответствующего номинала.

- В качестве трехфазных розеток применить силовые разъемы MENEKENS.

- В качестве вводного щита применить бокс фирмы «ТУСО», «ВЭЛНИС» соответствующей емкости.

- Монтаж осветительной сети выполнить кабелем ВВГнгLS 3х2,5-магистрали, ВГнгLS -3х1,5-отпайки к светильникам в помещениях с подвесными потолками и кабелем ВВГнг в помещениях без подвесных потолков.

- Светильники для верхнего освещения применять: а)ARS/R 418 фирмы «Филипс», б) встраиваемые,  потолочные 2х36 с призматическим рассеивателем, в)   потолочные накладные 4х18.

- Розетки на 220V применить с з\к  скрытой установки  модульной системы. Высоту установки уточнить у заказчика.

- Предусмотреть отдельные линии питания для кондиционеров и проекторов.

- В качестве вводного кабеля применить кабель ВВГнг  соответствующего сечения. Кабель прокладывать в кабельном канале по коридору до коридорного щита.

- Все работы выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ и ПУЭ 7-ое издание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Место поставки – г. Новосибирск, ул.Новогодняя, 25 уч.корп.№4   ауд.№ №103,114,116, 17,122а,212б,310,323,218,420, коридор1эт.526,524,522,523,503,506,508,510,511, 511а,418, 424,428,118;

Пр-т К.Маркса, 20  уч.корп.№ 5  ауд.№ 249,268,268а,266,267,137,150,262,263,271,коридор 2 эт,ТхЦ-004,005,006;

Пр-т К.Маркса, 20  Уч.корп.№2 ауд.№ 111,112,114,121,122,115,коридор 1эт;

Ул. Н.Данченко, 136 Уч.корп.№7 ауд №302,508,108,208,106,401,коридоры 3,5эт.

Сроки выполнения работ – 2 календарных месяца с момента утверждения результатов конкурса.

Время работы – с 08.00 до 22.00