УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор ИОП

_____________ Ю.А. Афанасьев

«___» _____ 2008 г.

## КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Открытый конкурс №

на право участия в реализации закупки № 1.5.4.12-2

«Замена  системы климат-контроля в  мультимедийных аудиториях, терминальных классов коллективного пользования и  учебно-научных лабораториях .»

в рамках инновационной образовательной программы (ИОП) НГТУ

1. Конкурсный отбор исполнителей проводится с целью формирования рабочих групп для реализации работ по закупке в рамках мероприятия 1.5.4. «Модернизация лабораторно-аудиторного фонда для реализации учебного процесса по направлениям ИОП, в том числе оборудование помещений; закупка и монтаж приобретенного  и изготовленного оборудования.2 этап.».

Для проведения работ по закупке выделяется один миллион пятьсот тысяч (1 500 000) рублей. Сроки реализации закупки  в целом:   с 10 июня 2008года по 15 ноября 2008 года.

2. Конкурсный отбор проводится в соответствии с п. 3 Регламента реализации закупок по внутренним процедурам в рамках ИОП НГТУ.

В конкурсном отборе могут принять участие сотрудники НГТУ, имеющие соответствующую квалификацию и подавшие заявку в соответствии с формой, установленной Приложением 1 (далее – Заявка). Заявка должна отвечать техническому заданию (Приложение 2) и условиям выполнения работ (Приложение 3) и включать:

- Локальный сметный расчет;

- Условия выполнения работ;

- Сведения о квалифицированных специалистах.

Ответы на вопросы по заполнению конкретной заявки можно получить у координатора закупки – проректора по общим вопросам Машукова Н.А. (I-122, 346-40-34)

- Заявки на участие подаются в печатном виде в Конкурсную комиссию, утверждаемую приказом по университету. Экспертиза заявок участников конкурсного отбора проводится Конкурсной комиссией. В случае, если в Заявке сметная стоимость будет превышать вышеуказанную цену, Заявка рассматриваться не будет.

4. Все Заявки должны быть поданы не позднее установленного срока. Заявки, поступившие позже установленного срока, окончания их приема, объявляются «опоздавшими»,  будут отклонены и возвращены Участнику не вскрытыми.

Окончание приема Заявок на участие в конкурсном отборе по закупке № «1.5.4.12.-2»  –  11-00  час. 10 июля  2008 г.

5. Конкурсная комиссия может отклонить конкурсную заявку участника конкурса по следующим причинам:

- участником представлено более одной заявки;

- представленная заявка не соответствует установленной форме;

- заявка поступила позже установленного срока окончания приема;

- содержание заявки не соответствует целям и задачам реализации закупки.

Решение о победителях конкурсного отбора принимается конкурсной комиссией в порядке, установленном п. 3 Регламента реализации закупок по внутренним процедурам в рамках ИОП НГТУ.

Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса пересмотру не подлежит.

6. Итоги конкурсного отбора утверждаются приказом по НГТУ и в недельный срок после принятия решения конкурсной комиссией размещаются на портале НГТУ (раздел «ИОП»).

В течение 5 (дней) с момента признания Заявки выигравшей конкурс, победивший Участник конкурсного отбора заключает с Руководителем ИОП договор, оформленный в установленном порядке.

Координатор закупки						Н.А. Машуков

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На сантехнические работы

Учебный корпус № 4-103,116,117,122а,212б,310,323,218,420,526,524,522,523, 511а,418,424,428,118

Учебный корпус№7-302,508,108,208,106,401

Учебный корпус №5 -268,268а,266,267,137,150,262,263,271,ТхЦ-004,005,006

Учебный корпус №2-111,112,114,121,122,115а.

Система отопления.

- Выполнить полную замену отопительного оборудования и системы трубопровода (во всех ремонтируемых помещениях).

  - Заменить отопительные приборы на радиаторы ELEGANСE Н=500мм. Радиаторы предназначены для систем отопления при максимальном рабочем давлении 16атм. В системе отопления применяется вода с рабочей температурой до 110С, отвечающей нормам СНиП-2.04.07-86.

  - Замена металлических труб на металлические.

  - Каждому отопительному прибору установить автоматические терморегулирующие вентиля  с термостатическими головками.

Водопровод и канализация.

1. Установить умывальник типа «ТЮЛЬПАН» (уч.корп.№5 ауд. №137,150,268а; уч.корп.№ 4-118,116; уч.корп.№2-122,121,111)

2. Установка душевой кабины

3. Установка водонагревательного бака.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Место поставки – г. Новосибирск, ул.Новогодняя, 25 уч.корп.№4   ауд.№ №103,116, 117,122а,212б,310,323,218,420, 526,524,522,523,511,511а,418, 424,428,118;

Пр-т К.Маркса, 20  уч.корп.№ 5  ауд.№ 268,268а,266,267,137,150,262,263,271,ТхЦ-004,005,006;

Пр-т К.Маркса, 20  Уч.корп.№2 ауд.№ 111,112,114,121,122,115а;

Ул. Н.Данченко, 136 Уч.корп.№7 ауд №302,508,108,208,106,401.

Сроки выполнения работ – 2 календарных месяца с момента утверждения результатов конкурса.

Время работы – с 08.00 до 22.00